Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax. 067 259 50 42,

Województwo zachodniopomorskie

Powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 25 marca 2009 r.

Nr sprawy : ZP-3410/01/2009/TW

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja  Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego”

Dotyczy wszystkich zainteresowanych:

W dniu 24.03.2009 r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło zapytanie od Oferenta o następującej treści:

- „1.  Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola p. 9.2 zakłada remont całego dachu.

- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy np. zły stan techniczny kominów i czapek kominowych a przedmiar robót nie zawiera ich przemurowania i naprawy.

- Pojęcie remont całego dachu jest pojęciem bardzo ogólnym dlatego prosimy o dokładne określenie zakresu robót do wykonania na dachu.

- 2. W przedmiarze robót budynku szkoły przyjęto miejscową naprawę tynków kominów. Ich stan techniczny naszym zdaniem jest zły i wymaga generalnego remontu. Ponieważ w dokumentacji technicznej nie wspomina się nic na temat kominów prosimy o decyzję czy należy je przemurować, czy też tylko miejscowo naprawić tynki.

- 3. Przedmiar robót budynku przedszkola zakłada obłożenie schodów tarasu głównego płytkami gresowymi w ilości 11,5 m2. Wg naszych wyliczeń schody te mają ponad 60 m2. Jaką ilość obłożenia stopni przyjąć do wyceny? Czy schody do mieszkania i piwnicy też mają być okładane płytkami?

- 4. Prosimy o określenia sposobu montażu rynien i pasów nadrynnowych budynku Sali gimnastycznej po termomodernizacji dachu wełną mineralną twardą na wierzchu konstrukcji.

- Odpowiadając na zapytanie informujemy wszystkich zainteresowanych, iż:

AD 1  Dokładny opis zakresu robót ujęty jest w przedmiarze robót dot. budynku

Przedszkola Samorządowego.

AD 2  Należy miejscowo naprawić tynki.

AD 3  Do wyceny przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

AD 4  W celu zamocowania orynnowania i obróbek blacharskich po obwodzie dachu należy

umieścić krawędziak 8x12 cm z półką z płyty OSB gr. 20mm, o wysięgu 14cm.

Z poważaniem

Tomasz Wojciechowski

Podinspektor ds.                                                                                                                           BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

tel. 067 259 62 62