Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax. 067 259 50 42,

Województwo zachodniopomorskie

Powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 23 marca 2009 r.

Nr sprawy : ZP-3410/01/2009/TW

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja  Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego”

Dotyczy wszystkich zainteresowanych:

W dniu 18.03.2009 r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło zapytanie od Oferenta o następującej treści:

- „1.  W opisie technicznym wykonania termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej przyjęto rozwiązanie systemu ATLAS STOPER, natomiast w budynku przedszkola wykonanie elewacji w systemie MAXIT.

- Czy inwestor dopuszcza zastosowanie innego systemu elewacji dla wszystkich obiektów?

- 2. Opis techniczny budynku Szkoły Podstawowej zakłada montaż nawiewników w każdym oknie ( oprócz piwnic). Przyjęta w przedmiarze ilość nawiewników (poz.22) jest za mała w stosunku do ilości okien. Ile nawiewników należy zamontować?

- 3. W zestawieniu stolarki budynku Szkoły Podstawowej ujęto drzwi aluminiowe D1 w ilości 7 szt. Natomiast w rysunku nr 6 do wymiany przyjęto12 szt. drzwi. Jaką ilość drzwi przyjąć do wymiany?

- 4. Czy Inwestor jest w posiadaniu projektu wykonania schodów ewakuacyjnych i daszków nad wejściami. Prosimy o przesłanie celem wykonania wiarygodnej wyceny.

- 5. Przedmiar termomodernizacji Sali gimnastycznej nie zawiera pozycji wymiany drzwi, natomiast zestawienie stolarki do wymiany (rys.3) przewiduje montaż 2 szt. drzwi aluminiowych o wymiarach 1,51x2,07

- Czy drzwi w sali podlegają wymianie?”

- Odpowiadając na zapytanie informujemy wszystkich zainteresowanych, iż:

AD 1   Przedstawiona w dokumentacji technicznej technologia wykonania dociepleń została podana przykładowo.  Zamawiającemu chodziło o to aby określić standard techniczny, który byłby wyznacznikiem dla różnych technologii. Wymieniona technologia jest jedynie przykładem i nie stanowi jakiegokolwiek kryterium wyboru. Zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia według różnych technologii lecz o parametrach równych lub większych od określonych w dokumentacji technicznej, nie mniej jednak przy sporządzaniu wyceny oraz technologii wykonania docieplenia należy ściśle przestrzegać wskazanego w dokumentacji rodzaju farby oraz tynków.

AD  2  Do wyceny należy przyjąć ilość nawiewników odpowiadającą ilości okien, z wyłączeniem okien na kondygnacji piwnic.

AD    3    Do wyceny należy przyjąć 7 szt. drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

AD    4    Inwestor nie posiada projektu wykonania schodów ewakuacyjnych.

Przy wycenie należy sugerować się istniejącymi schodami ewakuacyjnymi oraz daszkami.

AD   5    Do wyceny należy przyjąć do wymiany 2 szt. drzwi aluminiowych o wymiarach

1,51x2,07 m zgodnie z zestawieniem stolarki.

Z poważaniem :

Burmistrz

Elżbieta Rębecka-Sabak

Sprawę prowadzi:

Tomasz Wojciechowski

Podinspektor ds.

Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

tel. 067 259 62 62