Mirosławiec, dnia 5 października 2007 roku

ZP-3410/14/2007

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt ,,Budowa mieszkań socjalnych’’

przy ul. Dworcowej w Mirosławcu.

Do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiaru robót w branży elektrycznej oraz sanitarnej, będącego załącznikiem do  SIWZ o treści:

Branża sanitarna:

-dokumentacja projektowa przewiduje dla budynku A i B dostawę i montaż kuchni węglowej ,,Katarzyna’’, natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Czy należy w wycenie uwzględnić dostawę i montaż w/w kuchni? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości, rodzaju jak i podstaw norm.

-dokumentacja projektowa przewiduje dla budynku A i B dostawę i montaż grzejników wraz z niezbędnym osprzętem (zawory, głowice itp.) natomiast przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Czy należy w wycenie uwzględnić uwzględnić dostawę i montaż w/w materiałów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości, rodzaju jak i podstaw norm.

Branża elektryczna:

-w zestawieniu materiałów dokumentacji na wykonanie przyłącza ilość kabla YKY 3x4 mm2 wynosi 280 mb, natomiast w kosztorysie branży elektrycznej zawarte zostały 190 mb kabla. Jaką ilość kabla należy przyjąć do wyceny?

-na stronach Zamawiającego widnieje tylko jeden kosztorys branży elektrycznej, czy jest on sporządzony tylko dla jednego budynku? Jeżeli tak, to czy należy przyjąć jeszcze jeden o tych samych przedmiarach kosztorys?

-czy zasilanie do budynków zostanie wykonane przez ENEA S.A.?

Odpowiadając na w/w pytanie informujemy, że:

-w przedmiarach branży sanitarnej nastąpił błąd programu kosztorysowego, który z kosztorysu inwestorskiego nie przeniósł w/w pozycji do przedmiaru robót . W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż kuchni węglowej ,,Katarzyna’’ oraz dostawę i montaż grzejników wraz z niezbędnym osprzętem. W załączniku przedstawione są prawidłowe przedmiary robót dotyczące branży sanitarnej.

-w zestawieniu materiałów branży elektrycznej do wyceny należy przyjąć 280 mb kabla YKY 3x4mm2.

-kosztorys branży elektrycznej dotyczący instalacji elektrycznej wewnętrznej został sporządzony dla jednego budynku. Z uwagi na fakt, iż budynki są bliźniacze do wyceny drugiego budynku należy przyjąć jeszcze jeden kosztorys o tych samych przedmiarach.

-zasilanie do budynków do skrzynki energetycznej zostanie wykonane przez ENEA S.A..

Z poważaniem:

Sprawę prowadzi:

podinspektor

ds. Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

Tomasz Wojciechowski