Mirosławiec, dn. 08.11.2011 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego  ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi na zgłoszone pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje stosownej zmiany treści SIWZ:

Odpowiedzi na pytania:

- Pytanie. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę słupów ogrodzeniowych na fi 42mm w ściance 2mm? Niestety na polskim rynku nie są osiągalne akcesoria montażowe na zaproponowany przez Państwa słupek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający, po uzyskaniu opinii projektanta, wyraża zgodę na zastosowanie słupków z rury 42 x 2 mm.

- Pytanie. Prosimy o wyjaśnienie, jaką należy zastosować siatkę plecioną, co oznacza fi 4mm drutu? Wyjaśniamy, że produkowane są siatki ocynkowane o maksymalnej grubości 3,5mm przy oczku 50x50mm lub 60x60mm. Natomiast siatki ocynkowane i powlekane proszkowo o średnicy drutu 2,8mm po powleczeniu 4,0mm przy oczku 55x55mm lub 40x40mm. Prosimy o sprecyzowanie, jaką siatkę Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź: Do realizacji należy przyjąć siatkę z drutu fi 3 mm o oczkach 50x50 mm.

- Pytanie. Prosimy o sprecyzowanie czy elementy ogrodzenia mają być ocynkowane czy ocynkowane i malowane ( powlekane poliestrem w przypadku siatki plecionej) na RAL 6005 ( zielony).

Odpowiedź: Zgodnie z projektem: siatka ocynkowana. Słupki malowane wg projektu.