Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax. 067 259 50 42,

Województwo zachodniopomorskie

Powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 15 kwietnia 2009 r.

Nr sprawy : ZP-3410/01/2009/TW

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja  Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego”

WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

Działając na podstawie art.181 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U z 2007r Nr.223 poz. 1655 z późn. zm. / Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja  Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego”, znak sprawy: ZP-3410/01/2009/TW w dniu 14.04.2009r został wniesiony protest przez Oferenta:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ THERMBAU” Jacek Grabowski i wspólnik Spółka Jawna ul. Walki Młodych 78a, 64-920 Piła.

Kopie niniejszego protestu przekazujemy w załączeniu.

Zgodnie z art. 181 ust 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U z 2007r Nr.223 poz. 1655 z późn zm. / Zamawiający zawiadamia , że uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron , i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Załącznik nr 1 – Kopia Protestu

Z poważaniem:

Sprawę prowadzi:

Podinspektor

Tomasz Wojciechowski

Tel.067 259 62 62

Rozdzielnik do pisma z dnia 15 kwietnia 2009 roku, znak ZP-3410/01/2009/TW

Otrzymują:

- Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe „MURBET” Sp. z o.o. ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz

- Zakład Budowlany „DEKOR-JAN” Jan Wasilewski ul. Mieszka I-go 24, 75-132 Koszalin

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3 78-500 Drawsko Pomorskie

- HG INWEST BUDOWLANI Kaczmarek, Chmara Sp.j. ul. Buszczaka 5 64-800 Chodzież

- Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz”  Waldemar Piotrowski, ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

- PB THERMBAU Jacek Grabowski i Wspólnik S.J. ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła

- a.a.

Dotyczy wszystkich zainteresowanych:

W dniu 24.03.2009 r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło zapytanie od Oferenta o następującej treści:

- „1.  Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola p. 9.2 zakłada remont całego dachu.

- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy np. zły stan techniczny kominów i czapek kominowych a przedmiar robót nie zawiera ich przemurowania i naprawy.

- Pojęcie remont całego dachu jest pojęciem bardzo ogólnym dlatego prosimy o dokładne określenie zakresu robót do wykonania na dachu.

- 2. W przedmiarze robót budynku szkoły przyjęto miejscową naprawę tynków kominów. Ich stan techniczny naszym zdaniem jest zły i wymaga generalnego remontu. Ponieważ w dokumentacji technicznej nie wspomina się nic na temat kominów prosimy o decyzję czy należy je przemurować, czy też tylko miejscowo naprawić tynki.

- 3. Przedmiar robót budynku przedszkola zakłada obłożenie schodów tarasu głównego płytkami gresowymi w ilości 11,5 m2. Wg naszych wyliczeń schody te mają ponad 60 m2. Jaką ilość obłożenia stopni przyjąć do wyceny? Czy schody do mieszkania i piwnicy też mają być okładane płytkami?

- 4. Prosimy o określenia sposobu montażu rynien i pasów nadrynnowych budynku Sali gimnastycznej po termomodernizacji dachu wełną mineralną twardą na wierzchu konstrukcji.

- Odpowiadając na zapytanie informujemy wszystkich zainteresowanych, iż:

AD 1  Dokładny opis zakresu robót ujęty jest w przedmiarze robót dot. budynku

Przedszkola Samorządowego.

AD 2  Należy miejscowo naprawić tynki.

AD 3  Do wyceny przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

AD 4  W celu zamocowania orynnowania i obróbek blacharskich po obwodzie dachu należy

umieścić krawędziak 8x12 cm z półką z płyty OSB gr. 20mm, o wysięgu 14cm.

Z poważaniem

Tomasz Wojciechowski

Podinspektor ds.                                                                                                                           BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

tel. 067 259 62 62