Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax (67) 259 50 42

województwo zachodniopomorskie

powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 13.09.2010r.

Nr sprawy: ZP 341 – 20/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: „Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska”.

W dniu 10.09.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo z dnia: 09.09.2010 roku z zapytaniem dotyczące wyjaśnienia niejasności dokumentacji technicznej, przetargowej o następującej treści:

Zadane pytania:

„1) Przedmiot zamówienia obejmuje prace instalacyjne, elektryczne, wodociągowe, grzewcze, odgromowe i wentylacyjne. Brak tych pozycji w przedmiarze. Brak szczegółowych informacji w opisie technicznym. Czy prace te należy wykonać? Proszę o podanie obmiarów.

2) Czy opaskę wokół budynku należy wykonać z kostki betonowej (starobruk), czy zgodnie z przedmiarem ma być wykonana opaska betonowa?

3) Z jakiego materiału mają być wykonane rynny?

4) Czy stolarka otworowa jest już wymieniona, czy należy zamontować nową?

5) Czy należy zamontować listwę cokołową z kapinosem? Brak pozycji w przedmiarach?

6) Zgodnie ze sztuką budowlaną boisko trawiaste powinno być zbudowane z kilku warstw podbudowy oraz z systemem odwodnienia. Czy wycenę wykonać tylko na podstawie przedmiaru i opisu technicznego?

7) Czy należy wykonać przemurowanie komina? Brak pozycji w przedmiarze.

8) Czy należy wycenić wyposażenie WC np. umywalkę, baterię, kompakt wc.

Odpowiadając na pismo informujemy, iż:

Ad1) Zamawiający informuje, że część robót budowlanych i instalacyjnych została już wykonana w pierwszym etapie realizacji zadania. Całkowity zakres etapu przewidzianego do realizacji przedstawia załączony do przetargu przedmiar robót.

Ad2) Przedmiar robót jasno określa z jakiego materiału należy wykonać opaskę wokół budynku.

Ad3) Przedmiar jasno wskazuje z jakiego materiału należy wykonać rynny oraz rury spustowe.

Ad4) Przedmiar nie wskazuje wymiany stolarki otworowej.

Ad5) Należy wykonać listwę startową. Do obliczeń przyjąć 34mb.

Ad6) Wycenę realizacji boiska trawiastego należy dokonać na podstawie przedmiaru robót oraz opisu technicznego.

Ad7) Należy wykonać uzupełnienie tynków na obwodzie komina. Pozycja zawarta w poz. 8 oraz poz. 22 przedmiaru dotyczącego termomodernizacji.

Ad8) Przedmiar robót jasno wskazuje, iż nie należy wymieniać wyposażenia sanitarnego.

Z poważaniem