Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax (67) 259 50 42

województwo zachodniopomorskie

powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 02.09.2010r.

Nr sprawy: ZP 341 – 18/10

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na zadanie p.n.: „Przebudowa chodnika ul. Polna w Mirosławcu oraz budowa oświetlenia ul. Polna w Mirosławcu”. Numer ogłoszenia: 232459 – 2010, data publikacji: 27.08.2010r.

W dniu 31.08.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia niejasności dokumentacji technicznej o następującej treści:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN – EN 40 – 7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie zapytania”.

Udzielając odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Dopuszcza się zastosowanie proponowanych słupów z poliwęglanu, (posadowienie na fundamentach	), o wysokości zgodnej z projektowaną. Uprzedzając zapytania dopuszcza się możliwość zastosowania opraw oświetleniowych innych producentów, pod warunkiem utrzymania parametrów normowych, testowych i zgodnością z CE.

Z poważaniem