Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax (67) 259 50 42

województwo zachodniopomorskie

powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 18.05.2010r.

Nr sprawy: ZP 341 – 02/10

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr I - Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu, w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego”. Część nr II – „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu”.

HG INWEST Budowlani

Kaczmarek, Chmara sp. j.

ul. Buszczaka 5

64 – 800 Chodzież;

W dniu 17.05.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęły zapytania od Państwa dotyczące wyjaśnienia niejasności i sprzeczności dokumentów przetargowych o następującej treści:

Zadane pytanie:

„ 1) Projekt w pkt 4 myślnik 2 mówi o ociepleniu wszystkich ścian Biblioteki styropianem gr.  14 oraz wełną mineralną do 1,2 m wysokości. Natomiast w pkt 9.6.1 i 9.6.2. nie ma żadnych informacji o dociepleniu ściany frontowej. Wręcz przeciwnie – znajduje się zapis „nie dotyczy ściany frontowej”. W kosztorysie brak nakładów na wykonanie tych czynności . Prosimy o precyzyjne który z tych dokumentów zawiera właściwy zakres robót”.

Odpowiedź:

ad1) Punkt 4 opisu określa jedynie ogólnie zakres robót i nie ma w nim zapisu, że wszystkie  ściany biblioteki zostaną docieplone styropianem. Podstawą do określenia zakresu prac jest punkt 9 opisu technicznego. Ściana frontowa biblioteki nie zostanie docieplona styropianem i wełną mineralną. Do wysokości cokołu tj do 1,2m nad ternem należy skuć istniejący tynk i wykonać renowację zgodnie z p 9.5. opisu technicznego.

Zadane pytanie:

„2) Pkt 9.5 zawiera informację „w elewacji frontowej objętej nadzorem konserwatorskim należy odtworzyć detale architektoniczne” – brak jakichkolwiek nakładów w kosztorysie ofertowym. Prosimy podanie jakich detali to dotyczy, jakie mają być ich wymiary oraz  dodanie odpowiednich pozycji i ilości do przedmiaru robót”.

Odpowiedź:

ad2) Tynkiem renowacyjnym należy odtworzyć detale znajdujące się na cokole budynku (do wysokości 1,2m). Rysunek detali znajduje się na elewacji. Powyżej cokołu remont frontowej elewacji wykonać zgodnie z punktem 9.6.1. opisu technicznego. Pozostałe ściany biblioteki należy docieplić styropianem (powyżej wysokości 1,2m) i wełną mineralną (poniżej).

Zadane pytanie:

„3) Pkt 9.5. myślnik 6 zawiera informację cyt. „ Jeżeli budynek pracuje, zatopić siatkę z włókna szklanego”.  Oferent nie posiada informacji czy budynek „pracuje”. Projektant w imieniu Zamawiającego powinien w dokumentacji technicznej zawrzeć „zamknięty katalog czynności”, które w ramach zadania należy wykonać. Prosimy o sprecyzowanie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji ( zatopienie siatki z włókna szklanego ) i ilości  do przedmiaru robót.”

Odpowiedź:

ad3) Na całej powierzchni ścian cokołu biblioteki (do wysokości 1,20m) należy przyjąć zatopienie siatki.

Zadane pytanie:

„4) Pkt. 9.13 mówi o wykonaniu robót wykończeniowych malarskich po wymianie stolarki okiennej : tynki, gipsowanie, malowanie – wg orientacyjnych pomiarów to ok. 400 m2 wykonania tynków i gładzi oraz 800 m2 malowania ścian i ościeży. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji i ilości do przedmiaru robót oraz wyjaśnienie zapisu w tym punkcie dokumentacji który mówi w sposób sprzeczny o kolorystyce ścian wewnętrznych ( białe – kolor dostosować do istniejącego??)”.

Odpowiedź:

ad4) Malowanie ścian należy dostosować do koloru ścian istniejących, malowanie sufitów na biało.

Zadane pytanie:

„5) Czy w ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie ścian piwnic?? Nie jest to ujęte w przedmiarach robót. Jeśli tak prosimy o dodanie odpowiednich pozycji ( wykop, docieplenie, zatopienie siatki, izolacje przeciwwilgociowe etc.)  i ilości do przedmiaru robót”.

Odpowiedź:

ad5) Nie przewiduje się docieplenia ścian piwnic.

Zadane pytanie:

„6) Pkt 9.17 mówi o naprawie opaski oraz podniesieniu chodnika (czyli wykonaniu nowego z materiału zdemontowanego) oraz wykonaniu skarpy o odpowiednim nachyleniu. Brak jakichkolwiek informacji o zakresie tych robót, sposobie wykonania, ilościach !!!! Prosimy o   dodanie odpowiednich pozycji i ilości  do przedmiaru robót”.

Odpowiedź:

ad6) Schemat wykonania dojścia dla niepełnosprawnych (podniesienia chodnika) pokazano na rys. nr 4 (elewacja południowo - wschodnia wewnętrzna).

Obmiary robót:

- opaska chodnikowa o szerokości 0,6m wokół budynku długość 212mb,

- podniesienie chodnika powierzchnia 2,0x12,0m,

- opaskę i chodnik wykonać z nowej kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowo żwirowej stabilizowanej cementem gr 10cm,

- nasyp piaskowo - żwirowy średnia wysokość 20cm powierzchnia 24m2,

- skarpa ziemna 6,0x2,0m średnia wysokość 20cm.

Zadane pytanie:

„7) Dokumentacja oraz kosztorys przewidują malowanie istniejących nakryw studzienek okiennych . Jednak z uwagi na docieplenie ścian należy zmniejszyć ich wymiar ( podobnie jak samych studni). Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji w odpowiednich ilościach, przewidujących zmniejszenie tych elementów”.

Odpowiedź:

ad7) Tak, należy zmniejszyć o ok. 14 cm i uwzględnić w wycenie, jednak wymiary sprawdzić na budowie. Powierzchnia krat na studzienki  wynosi  60,0 m2.

Uwagi do kosztorysu

Zadane pytanie:

„8) Poz. 54 – „Docieplenie ścian z cegły . Płyty styropianowe gr 14 cm. Sucha mieszanka tynkarska” - pozycja ta nie zawiera nakładów na zatopienie siatki z włókna szklanego – prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji i ilości w przedmiarze. Zgodnie z Projektem technicznym należy wykonać tynki akrylowe barwione w masie, a nie tynk mineralny. Czy Zamawiający rezygnuje z tej technologii. Jeśli tak prosimy o dodanie nakładów na malowanie elewacji oraz określenie rodzaju zastosowanej farby”.

Odpowiedź:

ad8) W poz. 54 pozycja przedmiaru przewiduje siatkę z włókna szklanego tak należy uwzględnić w kosztorysie, tak należy wykonać tynki akrylowe barwione w masie.

Zadane pytanie:

„9) Poz. 57 – „Docieplenie ścian z cegły – Płyty styropianowe gr 14 cm „. – pozycja nie zawiera nakładów na zatopienie siatki oraz wykonanie tynku. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji i ilości do przedmiaru”.

Odpowiedź:

ad9) W poz. 57 przedmiaru przewiduje siatkę z włókna szklanego tak należy uwzględnić w kosztorysie.

Zadane pytanie:

„10) Poz 60 – „Docieplenie gzymsów , boni , słupów – anal. Płyty styropianowe gr. 14 cm” Prosimy o precyzyjne określenie wykonywanych w ramach tej pozycji czynności oraz zakresu robót ( ile boni, słupów, gzymsów  etc. jaka technologia, jakie wymiary, materiał  gzymsów, boni itd.)”.

Odpowiedź:

ad10) W poz. 60 przedmiaru docieplenie gzymsów , boni , słupów zostało uwzględnione jako ocieplenie elewacji frontowej północno wschodniej (projekt załączony w dokumentacji przetargowej) przyjęto jako powierzchnia elewacji 292,28 m2 w tym wyliczona wartość elementów boni, gzymsów.

Zadane pytanie:

„11) Wymiana instalacji odgromowej. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania odpowiednich pomiarów nowych instalacji prosimy o dodanie pozycji i ilości do kosztorysu”.

Odpowiedź:

ad11) W pozycji kosztorysu instalacji odgromowej należy po wykonaniu tej instalacji odgromowej dokonać pomiarów zgodnie z warunkami odbioru technicznego w/w instalacji jest to uwzględnione w poz. przedmiaru 71,72,73.

Zadane pytanie:

„12)W kosztorysie budowlanym zawarto informację o wykonaniu obudowy belek i podciągów płytami g-k w ilości 32 m2 .W punkcie 9.13 Projektu budowlanego przewidziano również obudowę kanałów g-k. Jest to ilość kilkukrotnie wyższa!! Jeśli Zamawiający podtrzymuje zapis Projektu prosimy o dodanie odpowiednich pozycji i ilości do przedmiaru”.

Odpowiedź:

ad12)W kosztorysie budowlanym zawarto informację o wykonaniu obudowy belek i podciągów płytami GK tak należy obudować w ilości 32 m2, również obudować kanały w ilości ( 54,5+1,5+271,2)= 327,2 m2.

Z poważaniem