Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax (67) 259 50 42

województwo zachodniopomorskie

powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 20.05.2010r.

Nr sprawy: ZP 341 – 02/10

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr I - Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu, w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego”. Część nr II – „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu”.

HG INWEST Budowlani

Kaczmarek, Chmara sp. j.

ul. Buszczaka 5

64 – 800 Chodzież;

W dniu 20.05.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło pismo od Państwa dotyczące doprecyzowania udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na wcześniejsze zapytania z dnia 17.05.2010r. dotyczące niejasności i sprzeczności dokumentów przetargowych.

W związku z powyższym uzupełniając wcześniejsze odpowiedzi odpowiadamy, iż:

1. Do pkt 9.13 tak, należy uzupełnić tynk wewnętrzny, gładzie, malowanie z obrobieniem ościeży ścian przy wymianie okien w ilości 696 m2, natomiast powierzchnia tynków w ilości 400 m2 po robotach instalacyjnych.

2. Pozycję 60 przedmiaru należy anulować, dodatkowo:

- należy wykonać profil ciągniony gzyms o szerokości do 20 cm, długości 65,5 mb, poz. 1901 – 0820 – 03;

- należy wykonać tynk zewnętrzny szlachetny w ilości 292,28 m2, poz. 008 – 0100 – 66;

- należy wykonać na cokole elementy dekoracyjne o wymiarach: 0,6*1,2*6+0,6*0,9*2 = 5,4 m2, poz. 008 – 0100 – 59.

Udzielając jednocześnie odpowiedzi na Państwa zapytanie o następującej treści:

Zadane pytanie:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie innych parapetów niż drewniane, przy oknach drewnianych?”.

Odpowiadamy:

ad1) Parapety przy oknie mają być drewniane.

Z poważaniem