Mirosławiec, dnia 8.07.2008r

ZP-3410/05/2008

Do zainteresowanych

Dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na budowę zespołu boisk sportowych „Moje

boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Mirosławcu.

W związku z protestem skierowanym przez firmę Polcourt S.A. z Warszawy w dniu 30.06.2008 do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego przynależność producenta sztucznej trawy do ESTO. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają przedstawić oferenci na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający żąda tylko tych dokumentów i oświadczeń jakie wymienione zostały w tym rozdziale. Żaden zapis tego rozdziału nie obliguje oferentów do załączenia dokumentu potwierdzającego przynależność producenta sztucznej trawy do ESTO. Takiego wymogu nie przewiduje też załączony do SIWZ projekt umowy.  Wymieniona w Specyfikacji Technicznej technologia układania nawierzchni została podana przykładowo.

Zamawiającemu chodziło o to aby określić standard techniczny, który byłby wyznacznikiem dla różnych produktów i technologii. Wymieniona technologia jest jedynie przykładem i nie stanowi jakiegokolwiek kryterium wyboru. 
Można oferować trawy syntetyczne i nawierzchnie poliuretanowe wszystkich producentów o parametrach równych lub większych od określonych w Specyfikacji Technicznej. Zamawiający ma prawo określać standardy jakościowe przez podanie parametrów technicznych, które muszą być spełnione przez oferowane produkty. Nie jest to ograniczenie konkurencyjności lecz stanowi dbałość jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy publicznych, oraz nadzór nad poziomem jakościowym. Opisane w SST parametry techniczne trawy oraz technologia układania nawierzchni są wymagane w dokumentacji projektowej i są gwarancją dobrej jakości powierzchni boiska. W interesie publicznym jest wydatkowanie pieniędzy publicznych w sposób celowy . Zgoda Zamawiającego na zastosowanie na powierzchnię boiska trawy o gorszych parametrach technicznych niż zakładanych w dokumentacji projektowej, mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe wydatkowanie pieniędzy publicznych w przypadku szybszego zużycia się powierzchni boiska , lub koszty napraw i konserwacji i byłoby naruszeniem przez Zamawiającego Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 , Nr 249, poz.2104, z późn. zm.). Zamawiający nie ma na celu utrudnić uczciwą konkurencję, dopuszczając produkty równoważne o określonych lub wyższych parametrach . 
Wg wiedzy zamawiającego zapisane w SST parametry traw odpowiadają różnym producentom traw, zwłaszcza w świetle powyższego zapisu o możliwości oferowania traw o parametrach technicznych równych lub większych.

W związku z pojawieniem się protestu z uwagi na duże zainteresowanie przetargiem potencjalnych wykonawców, którzy mogli wstrzymać się z przystąpieniem do przetargu do czasu wyjaśnienia protestu Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.07.2008 roku.

Z poważaniem